[image: image1.jpg]o
Cés“av






Číslo jednací: MěÚ/47522/2023
Čáslav dne 18. října 2023

Spis. značka:  SU 8999/2023-ste
Vyřizuje:         Petra Štěpánková

E-mail.:           stepankova@meucaslav.cz

Tel.:                 327 300 263

Žadatel:
ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2
Zastoupen na základě plné moci:

Montprojekt a.s., IČO 28494032, Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice
Doručovací adresa: K Ládví 904, 184 00 Praha 8 - Čimice
Územní rozhodnutí

veřejnou vyhláškou

Výroková část

Dne 1.8.2023 podala ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02  Děčín 2, zastoupena na základě plné moci Montprojekt a.s., IČO 28494032, Arnošta z Pardubic 2082,                    531 17 Pardubice (dále jen „žadatel“), žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení pro stavbu: Opatovice u Zbýšova, obec obnova - knn, dem. nn na pozemcích: stavební parcely číslo 17, 16/2, 15, 35, 14, 13, 19, 41, 18, 37, 21/1, 23/2, 23/3, 27, 10, 39, 9, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 52, 32, 45, 44, 43, 49, 48, 51, 42, 22 a pozemkové parcely číslo 24, 33, 38/1, 420/13, 420/2, 420/1, 420/24, 441/1, 420/4, 447/3, 75/3, 78/8, 448, 382/10, 78/21, 434, 426/1, 17/1, 14/2, 9, 10, 139/2, 39/2, 420/31, 420/23, 420/12, 44/2, 420/20, 381/1, 447/1, 381/4, 75/4, 79, 78/4, 78/5, 78/7, 61/2, 75/2, 75/1, 3, 449/2  v katastrálním území: Opatovice u Zbýšova, stavební parcela číslo 43 a pozemkové parcely číslo 149/2, 48/1 v katastrálním území: Zbýšov v Čechách.
Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle                 § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení o umístění stavby (dále jen „územní řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 84 až 92 stavebního zákona, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení a podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření                         a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.,                               o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), vydává
rozhodnutí o umístění stavby:
Opatovice u Zbýšova, obec obnova - knn, dem. nn (dále jen „záměr“) na pozemcích: stavební parcely číslo 17, 16/2, 15, 35, 14, 13, 19, 41, 18, 37, 21/1, 23/2, 23/3, 27, 10, 39, 9, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 52, 32, 45, 44, 43, 49, 48, 51, 42, 22 a pozemkové parcely číslo 24, 33, 38/1, 420/13, 420/2, 420/1, 420/24, 441/1, 420/4, 447/3, 75/3, 78/8, 448, 382/10, 78/21, 434, 426/1, 17/1, 14/2, 9, 10, 139/2, 39/2, 420/31, 420/23, 420/12, 44/2, 420/20, 381/1, 447/1, 381/4, 75/4, 79, 78/4, 78/5, 78/7, 61/2, 75/2, 75/1, 3, 449/2  v katastrálním území: Opatovice u Zbýšova, stavební parcela číslo 43 a pozemkové parcely číslo 149/2, 48/1 v katastrálním území: Zbýšov v Čechách.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby (dále jen „uzemní řízení“)                 ve výše uvedené věci.

Popis záměru:

jedná se o pokládku nového distribučního kabelového vedení 0,4 kV, distribuční soustava                              je zřizována a provozována ve veřejném zájmu;

Výkop kabelové rýhy 35x80 cm v délce 8 m.

Výkop kabelové rýhy 35x80 cm v délce 1612 m.

Výkop kabelové rýhy 50x120 cm v délce 412 m.

Protlaky pod komunikacemi v délce 240 m.

Pokládka nového kabelového vedení NN 1-AYKY 3x240+120 v délce 1282 m.

Pokládka nového kabelového vedení NN 1-AYKY 3x120+70 v délce 1603 m.

Pokládka nového kabelového vedení NN 1-AYKY 4x50 v délce 83 m.

Pokládka nového kabelového vedení NN 1-AYKY 4x35 v délce 99 m.

Pokládka nového kabelového vedení NN 1-AYKY 4x25 v délce 10 m.

Umístění 9 ks rozpojovacích skříní SROV.

Umístění 34 ks přípojkových skříní SS 100.

Oprava dotčených povrchů.

Demontáž venkovního vedení NN.

Dle § 184a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů: „souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem“.

Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvním vztahem.

Stavba distribuční soustavy je dle § 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání                     a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) zřizována a provozována ve veřejném zájmu a vlastnické právo ke stavbě, pozemku                           a zařízení lze vyvlastnit podle zákona o vyvlastnění. 

Dále dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 2                                                písm. a) v elektroenergetice 

bod 1: distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV,                            s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV provozovaný držitelem licence na distribuci elektřiny a sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

Pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali: SEG s.r.o., Skladová 4, 326 00 Plzeň, ověřil Jan Hodný, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT-0014761. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
2. Stavba bude umístěna dle situace v projektové dokumentaci na pozemcích: stavební parcely číslo 17, 16/2, 15, 35, 14, 13, 19, 41, 18, 37, 21/1, 23/2, 23/3, 27, 10, 39, 9, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 52, 32, 45, 44, 43, 49, 48, 51, 42, 22 a pozemkové parcely číslo 24, 33, 38/1, 420/13, 420/2, 420/1, 420/24, 441/1, 420/4, 447/3, 75/3, 78/8, 448, 382/10, 78/21, 434, 426/1, 17/1, 14/2, 9, 10, 139/2, 39/2, 420/31, 420/23, 420/12, 44/2, 420/20, 381/1, 447/1, 381/4, 75/4, 79, 78/4, 78/5, 78/7, 61/2, 75/2, 75/1, 3, 449/2  v katastrálním území: Opatovice u Zbýšova, stavební parcela číslo 43 a pozemkové parcely číslo 149/2, 48/1 v katastrálním území: Zbýšov v Čechách.
3. Před zahájením stavebních prací bude vytýčena stavba osobou, mající k této činnosti zvláštní oprávnění. 

4. Před zahájením stavebních prací rovněž zajistí stavebník ve spolupráci s dodavatelem vytýčení všech podzemních i nadzemních sítí v prostoru staveniště u jejich správců a při jejich provádění zajistí jejich ochranu před poškozením dle podmínek a požadavků jejich vlastníků                        a správců, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
5. Při souběhu a křížení inženýrských sítí s umisťovanou stavbou podzemního vedení sítě                          a veškerým zemním i vzdušným vedením bude dodržena prostorová norma (ČSN v platném znění) a budou respektována ochranná pásma sítí. Práce v ochranných pásmech budou prováděny při dodržení podmínek stanovených jejich správci. Před záhozem těchto křížení                          a souběhů bude přizván ke kontrole vedení (zda není viditelně poškozeno) správce (majitel) křížených inženýrských sítí a bude o tom učiněn zápis.  
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízeních na stavbě a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

7. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.

8. V souladu s výše uvedeným a zároveň podle § 184a odst. 3 stavebního zákona se nedokládá v rámci povolovacího řízení souhlas vlastníka nemovitosti dotčené stavbou, pokud je pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě po požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. Práva plynoucí stavebníkovi z výše uvedených ustanovení však neznamenají, že stavebník může začít realizovat stavbu jen na základě získaného veřejnoprávního povolovacího titulu, bez dohody s vlastníkem dotčené nemovitosti nebo pozemku. 
9. Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.

10. Veškerý odpad vzniklý při provádění stavebních pracích bude uložen nebo zneškodněn jen v místech k tomu určených.

11. Vlastnická nebo jiná práva k pozemkům dotčených stavbou či jejími součástmi, jež jsou nezbytnou podmínkou pro řádné stavebně technické užívání stavby, budou před zahájením stavby smluvně vyřešeny.

12. Po dokončení stavebních prací budou stavbou dotčené části pozemků uvedeny                                         do předchozího nebo dohodnutého stavu.

13. Stavba bude prováděna dodavatelsky; název a sídlo bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

14. Stavba bude dokončena nejpozději do 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

15. V souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bod 5 stavebního zákona provedení prací                       na citované stavbě nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

16. Při umisťování a provádění stavby budou dodrženy a splněny podmínky správců sítí dané v(e):

· vyjádření CETINU a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, ze dne 12.12.2022                                         
     pod č. j. 828706/22:

              (I)  Na  žadatelem  určeném  a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.

              (II) Společnost  CETIN a.s. za  podmínky  splnění  bodu  (III)  tohoto  vyjádření souhlasí, aby stavebník 
                   nebo žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl stavbu a/nebo 
                   činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.

(III) Stavebník a/nebo  žadatel,  je-li  stavebníkem,  je  povinen  (i)  dodržet  tyto  níže   uvedené  

                     podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných  podmínkách 
                     ochrany SEK.
· KOLIZE se zařízením SEK: Stavební záměr KOLIDUJE se zařízením SEK naší společnosti, které je nezbytné RESPEKTOVAT a OCHRÁNIT dle stanovených podmínek. Podmínky ochrany SEK je nezbytné ZAPRACOVAT do PD stavby, do situace stavby je nezbytné ZAKRESLIT polohu zařízení SEK a ZPŮSOB PROVEDENÍ OCHRANY zařízení SEK dle stanovených podmínek.

NN, VN, VO VEDENÍ včetně TS, uzemnění, skříní, stožárů a dalších zařízení musí být umístěno MIMO TRASY vedení SEK v souladu s ČSN 332160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy frojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ v platném znění. V místech blízkých souběhů a křížení s vedením SEK bude NN, VN, VO VEDENÍ uloženo do nehořlavé plastové chráničky. Před zahájením prací je nezbytné skutečnou polohu zařízení SEK VYTYČIT. Práce v ochranném pásmu SEK je nutné provádět s nejvyšší opatrností, aby NEDOŠLO K POŠKOZENÍ zařízení SEK nebo OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 127/2005 Sb. Nadzemní vedení SEK včetně podpěrných bodů je viditelné, je nezbytné ho respektovat a chránit, neboť používá stejnou právní ochranu jako podzemní vedení a zařízení SEK. Případné kolize zařízení SEK se stavbou a konkrétní podmínky ochrany SEK budou řešeny s POS na místě v průběhu stavby. Zakreslená poloha nezaměřených zařízení SEK je POUZE ORIENTAČNÍ. Neprovozované sítě ve vyznačeném zájmovém území jsou zrušené a není třeba na ně brát ohled. 
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI nebo PRÁCE ve vztahu ke stavbě je stavebník POVINEN OZNÁMIT písemně 5 pracovních dnů předem na adresu elektronické pošty POS. Oznámení MUSÍ OBSAHOVAT              č.j. příslušného Vyjádření o existenci SEK, základní údaje o stavbě (název stavby, údaje stavebníka a zhotovitele, kontakt na stavbyvedoucího, termín realizace stavby), a doporučuje se přiložit projektovou dokumentaci (technická zpráva, koordinační situace stavby se zákresem SEK). V PRŮBĚHU STAVBY  je stavebník POVINEN VYZVAT POS 3 pracovní dny předem                         ke KONTROLE před zakrytím zařízení SEK a ke KONTROLE provedení ochrany zařízení SEK. Stavebník NENÍ OPRÁVŇEN provést zakrytí SEK do doby, než získá písemný souhlas POS                      se zakrytím. PŘED DOKONČENÍM STAVBY je stavebník POVINEN předat zákres provedené ochrany SEK včetně geodetického zaměření na adresu elektronické pošty POS.
Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK provádějte v takové vzdálenosti a takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability: a
(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít

se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY 

(i)Při projektování stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK. 

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník překládku. 

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet                      v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.)                         je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska                    a podmínek k ochraně rádiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo rádiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření. 

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5. přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5. 

(v) Stavebník je povinen při projektování stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN, ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději 30 dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření. 

(vi) Je-li stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, 

oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory. 

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce                      ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit. 

(ii) Pět pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. 

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než                je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace. 

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která               je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu                 a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelity terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození   a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit
zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat                          v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací. 

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoli manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru. 

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen                          3 pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím. 

· stanovisku GasNet Služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno, ze dne 25.11.2022                                                  pod zn. 5002718956:

1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytýčení trasy provede příslušná regionální oblast zdarma. Formulář a kontakt naleznete na https:/www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytýčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytýčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném                               a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytýčení má platnost 2 měsíce.

2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ                            je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, marketu atd.) na telefon 1239.  

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na https:/www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.  Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci i nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty) a v souladu s ČSN 12007-1-4, TPG 702 04.

13)  Neprodlené po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebník vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ               a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

· vyjádření Krajské správy a údržby silnic Střed. kraje, Zborovská 11, Praha 5,                           ze dne 22.6.2020 pod č.j. 4669/20/KSUS/KHT/RYS:
1. Ke stavbě uzavře investor (ČEZ Distribuce a.s.) s KSÚS oblast Kutná Hora smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti. Protože uzavření smlouvy schvaluje Rada Středočeského kraje, bude smlouva uzavřena ihned po jejím schválení Radou. KSÚS z tohoto důvodu souhlasí s tím, aby územní řízení proběhlo před uzavřením smlouvy. Zálohu na jednorázovou náhradu za smlouvu uhradí stavebník před zahájením stavebních prací, a to na základě zálohové faktury vyhotovené KSÚS. V případě, že po dokončení stavby bude zjištěn rozdíl mezi plánovanou a skutečnou délkou zásahů, bude výše náhrady za zásah do pozemku a tělesa silnice vyúčtována po vypracování geometrického plánu, a to ve smlouvě o zřízení věcného břemene.    

2. Stavebník nebo zhotovitel stavby požádá cca 4 týdny před předpokládaným termínem provádění stavebních prací v silničním pozemku Městský úřad, odbor dopravy o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice k provádění stavebních prací. Bez tohoto povolení je jakákoliv stavební činnost nepřípustná.

3. V průběhu stavby zodpovídá stavebník za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací. Pokud dojde při stavbě k omezení provozu na silnici, požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Čáslav, odbor dopravy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Žádost bude doložena stanoviskem KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora. Přechodné dopravní značení bude provedeno v souladu s TP č. 66 vydanými Ministerstvem dopravy. Jeho instalaci, pravidelnou kontrolu a údržbu po dobu omezení provozu na silnici zajistí stavebník nebo zhotovitel stavby.

4. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník vytýčení hranic silničního pozemku a vytýčení všech inženýrských sítí jejich správci nebo vlastníky.
5. Práce budou prováděny odbornou firmou oprávněnou k výkonu této činnosti.

6. Stavební práce v silničním pozemku budou zahájeny až po protokolárním předání silnice k provádění stavebních prací. O předání silnice požádá stavebník nebo zhotovitel stavby zástupce KSÚS – p. Jana Ryšánka , mob: 602 868 205.

7. Při křížení kabelu se silnicí III/33718 budou dodrženy tyto podmínky:

· křížení bude provedeno bez narušení konstrukce vozovky  – podvrtem – protlakem.
· kabel bude pod silničním tělesem uloženy v chráničce kolmo k ose vozovky, krytí chráničky pod niveletou vozovky bude minimálně 1,2 m.

· montážní jámy pro protlak budou umístěny mimo vozovku, minimálně 1,2 m od jejího kraje, po uložení kabelu budou za průběžného hutnění zasypány a povrch bude uveden do původního (funkčního) stavu.
8. Při souběžném uložení elektrického kabelu se silnicí č. III/33718 budou dodrženy tyto podmínky:

· Kabel bude uložen mimo vozovku do svahů příkopu, hloubka uložení bude min. 1,2 m, vzdálenost od zpevněného kraje vozovky bude min. 1,2 m, v celé délce trasy bude kabel uložen v chráničce, v případě křížení příkopu bude kabel uložen 1,2 m pode dnem příkopu.
· Vytěžená zemina ani jiný stavební materiál nebudou ukládány na vozovce.
· Zásyp výkopové rýhy bude proveden vhodnou zeminou po vrstvách do 30 cm řádně hutněnou, povrch výkopové rýhy bude uveden do původního (funkčního) stavu.  
9. Veškeré odvodňovací zařízení silnice (příkopy, rigoly, vpusti s přípojkami) bude zachováno,  případně obnoveno.

10. V případě křížení elektrického vedení s mosty – propustky, nebude toto vedení uloženo do mostní konstrukce ani do konstrukce propustku, ale mimo něj s min. vzdáleností 5 m od vnější hrany mostu – propustku, a to řízeným protlakem, v dané oblasti je umístěn most ev. č. 33718-5, kontakt na mostního technika KSUS SK p. Ing. Milana Jeřábka, tel. 724 342 788. 

11. V uvedeném úseku byl zřízen nový povrch silnice č. III/33718, na který se vztahuje 5-ti letá nedotknutelnost, v žádném případě nesmí dojít k jeho poškození při stavebních pracích – opatření provede zhotovitel stavby.

12. Jestliže při stavbě budou muset být odstraněny některé dopravní značky, budou nahrazeny přenosnými a stále dopravní značení bude obnoveno v co nejkratším čase.

13. Stavebník zajistí zaměření trasy elektrického kabelu a vypracování geometrického plánu.                          Na základě geometrického plánu požádá stavebník KSÚS, oblast Kutná Hora o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouva bude podkladem pro zápis věcného břemene                  do katastru nemovitostí.
14. Neprodleně po dokončení stavebních prací a před uvedením stavby do provozu předá stavebník nebo zhotovitel stavby dotčené úseky silnice zástupci KSÚS, oblast Kutná Hora.                  O předání bude sepsán předávací protokol, který předloží stavebník stavebnímu úřadu jako přílohu oznámení o užívání stavby nebo žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

15. Záruční lhůta na stavební práce je 60 měsíců do data předání dotčených úseků silnice                            do správy KSÚS. Pod dobu záruční lhůty bude stavebník neprodleně zajišťovat na své náklady veškeré opravy povrchu pozemků v místě zásahů.

16. Platnost tohoto vyjádření je 2 roky a dne 17.7.2023 byla prodloužena o další 2 roky. 
· vyjádření Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a.s., Ku ptáku 387, Kutná Hora,                               

    ze dne 25.4.2023 pod č.j. 20221527a/TPČ:
· požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3 zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění,
· kabelové vedení bude uloženo v chráničce KOPOFLEX v celé délce souběhu s vodovodem,
· v souběhu pokládky kabelového vedení se stávajícím vodovodním řadem bude kabel uložen mimo ochranné pásmo vodovodu,

· před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu vodovodu vytýčit přímo na místě. Vytýčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti – pan Buriánek, tel: 602 493 715, email: burianek@vhskh.cz,

· před realizací navržených protlaků komunikací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme provést sondy na vodovodním potrubí na náklady investora z důvodu zjištění skutečné hloubky uložení stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu za přítomnosti odpovědného pracovníka vodovodů přímo na místě,  

· při křížení bude dodrženo prostorové uspořádání podzemních vedení dle ČSN 73 6005,

· křížení sítí bude provedeno kolmo a v chráničce, 
· požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu ručně, bez použití mechanizace,

· při hutnění zeminy v místě křížení nad naším zařízením požadujeme dbát zvýšené opatrnosti z důvodu jeho možného poškození,

· požadujeme doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních přípojek, že při realizaci výše uvedené stavby nedošlo k jejich poškození,

· před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu vodovodu vyzve zhotovitel stavby  odpovědného pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, zejména pak ochranného pásma dle zák. 274/2001 Sb.                               a kolmého křížení v chráničce. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez předchozí kontroly nesmí být vodovodní potrubí zasypáno.

· požadujeme doložit geodetické zaměření stavby pro účely kontroly dodržení podmínek našeho vyjádření a vydání následného souhlasu s kolaudací stavby. 

· v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s odpovědným pracovníkem naší společnosti, 

· odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Čáslav, tel. 601 393 662, nebo jím pověřený pracovník,

· požadujeme písemné ohlášení zahájení stavebních prací.  

· vyjádření Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, ze dne 9.12.2022 pod             č. j. PLa/2022/050733:

· Upozorňujeme, že PD musí splňovat normu ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.

· Jelikož nám nebyl předán detail křížení s vodními toky, ani jejich popis, požadujeme v místě křížení s našimi toky provedení protlakem pod korytem toku. Kabely budou uloženy v chráničce. Vrch chráničky bude uložen v minimální hloubce 1,2 m od skutečného dna toku.
· V místě křížení vodního toku Klejnárka s vedením NN požadujeme sadit na obou březích orientační sloupky.

· Při stavbě dojde ke křížení s Odpadem od Velkého Zbýšovského rybníka (IDVT 10175919), který není v naší správě. Toto křížení požadujeme projednat s jeho správcem.

· Začátek a konec prací požadujeme oznámit na Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Čáslav (úsekový technik David Komberec, tel: 327 313 341, mob.: 602 122 408, email: komberecd@pla.cz).

· Po ukončení prací v místě křížení našich toků požadujeme přizvat správce toků k převzetí. Při tomto převzetí bude předložena dokumentace skutečného provedení v místě křížení vodního toku vyhotovená autorizovanými pracovníky v této činnosti. 

a dotčených orgánů:

·  Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, Gen. Eliáše 6, Čáslav, ze dne 9.6.2020                                      pod č.j. MěÚ/16628/2020/DOP, spis. značka: 2427/2020:
· stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu na silnici č. III/33718;

· vlivem stavební činnosti nesmí být silnice č. III/33718 znečišťována a znehodnocována, proto musí být navržena a dodržována účinná čistící opatření;

· dojde-li při realizaci stavby užívání silnice č. III/33718 jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, je nutné požádat odbor dopravy o povolení zvláštního užívání komunikace k provádění stavebních prací na silnicích II. a III. tříd v souladu s ust. § 25 ZPK a § 40 odst. (2) vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí ZPK ve znění pozdějších předpisů. K žádosti je nutné doložit písemné vyjádření Policie ČR, DI Kutná Hora a souhlas vlastníka (správce) komunikace, tj. Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace;

· přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích stanoví dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad Čáslav, odbor dopravy). K žádosti je nutné doložit písemné vyjádření příslušného orgánu Policie ČR.

· pokud při realizaci stavby dojde k úplné nebo částečné uzavírce komunikace, je nutné požádat odbor dopravy o povolení uzavírky v souladu s ust. § 24 ZPK a § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí ZPK ve znění pozdějších předpisů. Žádost je třeba podat příslušnému silničnímu správnímu úřadu minimálně 30 dní před plánovaným uzavřením komunikace.   

· Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, Gen. Eliáše 6, Čáslav, ze dne 8.2.2023 pod č.j. MěÚ/65216/22/ŽP/Kr, sp. zn: 11020/22:
· Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, státní správa lesů, bude zvána na kontrolní prohlídky stavby včetně závěrečné kontrolní prohlídky.
· Lesní pozemky nebudou sloužit pro deponování výkopové zeminy a to ani dočasně.
· Pokud dojde k poškození dřevin na lesních pozemcích bude toto ihned ošetřeno.
· V případě nutnosti zasáhnout na lesní pozemek mim14,o povolený zásah je nutné ihned požádat orgán státní správy lesů (zdejší úřad) o stanovisko k takovému zásahu.

17.  Po dokončení stavby podá žadatel (stavebník) na stavební úřad žádost o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři.
Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8,  405 02  Děčín 2, Montprojekt a.s., IČO 28494032, Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice.
Odůvodnění

Dne 1.8.2023 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno.

Stavební úřad opatřením ze dne 28.8.2023 oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům a upozornil je v souladu s ustanovením § 87                       a § 89 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, připomínek a námitek.                        V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení                                  a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle                    § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

Okruh účastníků územního řízení byl vymezen následovně:

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona 

a) žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Montprojekt a.s.,
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Obec Zbýšov,
podle § 85 odst. 2 stavebního zákona 

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: Petra Bičáková, Jaroslava Čochnářová, Jana Končelová, Jaroslav Hoskovec, Monika Křtěnská, Michaela Kučerová, Róbert Šoltis, Milan Dvořák, Markéta Čochnářová, Hana Dvořáková, Soňa Poláková, Gabriela Volrábová, Jiří Maršík, Stanislav Pěč, Libuše Zachová, Ivana Jeřábková, Eva Švehlová, Vlastimil Martínek, Hana Martínková, Oldřich Vlach, Pavel Kopecký, Pavlína Kopecká, Miroslav Fajna, Jitka Fajnová, Josef Vávra, Petra Vávrová, Jan Strnad, Ing. Michaela Strnadová, Lenka Vondrušková, Miloslav Jareš, Milan Kubát, Jana Kubátová, Marie Fialová, Josef Schroller, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Opatovicích, František Duda, Emilie Dudová, Ing. Jiřina Vosečková, Jaroslava Kupcová, Simona Havlíčková, Bohumil Havelka, Hana Havelková, Daniel Scholze, Jaroslav Skalník, Mgr. Jolana Skalníková, Jiří Novák, Jiřina Nováková, František Vavřina, Zdenka Vavřinová, Ing. Jana Juhos, Michal Vališ, Ing. Karel Pečený, Bc. Alena Pečená, Josef Vožický, Petr Havlena, Vilém Chudoba, Eliška Chudobová, CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Obec Zbýšov, Povodí Labe, státní podnik, Radek Horčička, Alžběta Horčičková,

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: vlastníci sousedních pozemků dle umístění stavby na katastrální mapě.

K žádosti bylo dále doloženo:

· dokumentace vypracovaná oprávněnou osobou ve 3 vyhotovení,
· plná moc k zastupování,

· seznam dotčených pozemků umisťovanou stavbou,

· stanoviska, vyjádření, souhlasy a sdělení dotčených orgánů a správců inženýrských sítí:
· Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, Kutná Hora,                                ze dne 25.4.2023 pod č. j. 20221527a/TPČ,

· Krajská správa a údržba silnic Střed. kraje, Zborovská 11, Praha 5 (Kolín), ze dne 22.6.2020 pod č.j. 4669/20/KSUS/KHT/VYC, a ze dne 17.7.2023,   
· CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, ze dne 12.12.2022 pod č.j. 828706/22,

· GasNet Služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno, ze dne 25.11.2022                                                  pod zn. 5002718956,

· ALFA Telecom s.r.o., Kloknerova 9, Praha 4, ze dne 29.7.2022,

· ČEPRO, a.s., Dělnická 213, Praha 7, ze dne 30.5.2022 pod č.j. 9092/22,
· T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, ze dne 30.5.2022                                      pod zn. E29102/22,

· Vodafone Czech Republic a.s., Praha, ze dne 30.5.2022 pod zn. MW9910200958432165,

· CRA, České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6, ze dne 30.5.2022                                             pod zn. UPTS/OS/306557/2022,

· Archeologický ústav, Hloušecká 609, K. Hora, ze dne 24.6.2020 pod č. j. ARUP-4828/2020,

· Krajská hygienická stanice, U Lorce 40, Kutná Hora, ze dne 29.6.2020 pod č. j. KHSSC 28360/2020,
· Policie ČR, ÚO Kutná Hora, DI, Na Náměti 421, ze dne 12.6.2020 pod č.j. KRPS-135527-1/ČJ-2020-010506-ZZ,

· Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, ze dne 9.12.2022 pod                                   č.j. PLa/2022/050733,

· Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, Gen. Eliáše 6, Čáslav, ze dne 15.6.2020                              pod č. j. MěÚ/16630/2020/ŽP, spis: 87/2020,

· Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, Gen. Eliáše 6, Čáslav, ze dne 8.2.2023 pod č. j. MěÚ/65216/22/Kr, sp. zn.: 11020/22,

· Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, Gen. Eliáše 6, Čáslav, ze dne 9.6.2020                                      pod č.j. MěÚ/16628/2020/DOP, spis. značka: 2427/2020.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:

umísťovaný záměr je v souladu s požadavky:

· tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
· na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
· podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje ustanovení § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,                                      o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 1 k této vyhlášce, je                              v souladu s ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a dále je v souladu s obecnými požadavky                    na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,                   v platném znění,
· zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů - k umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy.
Rozhodnutí obsahuje náležitosti dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu lhůtu 3 dny po uplynutí zákonné lhůty a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané                                a přípustné odvolání má odkladný účinek. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje                         o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li                          v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo                      v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let ode dne nabytí právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Petra Štěpánková
oprávněná úřední osoba
Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků byl uhrazen dne 5.9.2023.
Příloha pro žadatele a obec:

Ověřená dokumentace po nabytí právní moci rozhodnutí.
Rozdělovník:

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. a), b) a odst. 2 písm. a):

Petra Bičáková, Zbýšov 47, 285 65 Zbýšov v Čechách

Jaroslava Čochnářová, Opatovice 26, Zbýšov, 286 01 Čáslav

Jana Končelová, Svatý Mikuláš 130, 284 01 Kutná Hora 1

Jaroslav Hoskovec, Jablonského 1228, 286 01 Čáslav

Monika Křtěnská, Lovosická 660, Prosek, 190 00 Praha 9

Michaela Kučerová, Opatovice 22, Zbýšov, 286 01 Čáslav

Róbert Šoltis, Opatovice 22, Zbýšov, 286 01 Čáslav

Milan Dvořák, Opatovice 10, Zbýšov, 286 01 Čáslav

Markéta Čochnářová, Opatovice 28, Zbýšov, 286 01 Čáslav

Hana Dvořáková, Opatovice 10, Zbýšov, 286 01 Čáslav

Soňa Poláková, Lísková 1803, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav

Gabriela Volrábová, Opatovice 37, Zbýšov, 286 01 Čáslav

Jiří Maršík, Žižkova 132, 411 56 Bohušovice nad Ohří

Stanislav Pěč, Františka Křížka 745, Holešovice, 170 00 Praha 7

Libuše Zachová, Karlovo Náměstí 285, 128 00 Praha 28

Ivana Jeřábková, Opatovice 9, Zbýšov, 286 01 Čáslav

Eva Švehlová, Opatovice 34, 286 01 Čáslav

Vlastimil Martínek, Bořivojova 1187, 130 00 Praha 3

Hana Martínková, Bořivojova 1187, 130 00 Praha 3

Oldřich Vlach, Zbýšov 56, 285 65 Zbýšov v Čechách

Pavel Kopecký, Opatovice 4, Zbýšov, 286 01 Čáslav

Pavlína Kopecká, Opatovice 4, Zbýšov, 286 01 Čáslav

Miroslav Fajna, Opatovice 38, 286 01 Čáslav

Jitka Fajnová, Opatovice 38, 286 01 Čáslav

Josef Vávra, Opatovice 14, Zbýšov, 286 01 Čáslav

Petra Vávrová, Opatovice 14, Zbýšov, 286 01 Čáslav

Jan Strnad, Sudoměřská 1620, 130 00 Praha 3

Ing. Michaela Strnadová, Nad Primaskou 1242, 100 00 Praha 10

Lenka Vondrušková, Soukenická 1095, 110 00 Praha 1

Miloslav Jareš, Školní 45, 285 61 Žleby

Milan Kubát, Gabinova 823, Hlubočepy, 152 00 Praha 52

Jana Kubátová, Gabinova 823, 152 00 Praha 52

Marie Fialová, Opatovice 27, Zbýšov, 286 01 Čáslav

Josef Schroller, Dukelských Hrdinů 606, Kolín IV, 280 02 Kolín 2

František Duda, Evropská 528, Liboc, 161 00 Praha 614

Emilie Dudová, Evropská 528, Liboc, 161 00 Praha 614

Ing. Jiřina Vosečková, Krchlebská Lhota 15, Zbýšov, 286 01 Čáslav

Jaroslava Kupcová, Chrpová 1420, 286 01 Čáslav

Simona Havlíčková, Školní 849, 664 34 Kuřim

Bohumil Havelka, Opatovice 40, Zbýšov, 286 01 Čáslav

Hana Havelková, Opatovice 40, Zbýšov, 286 01 Čáslav

Daniel Scholze, Opatovice 42, 286 01 Čáslav

Jaroslav Skalník, Opatovice 43, Zbýšov, 286 01 Čáslav

Mgr. Jolana Skalníková, Opatovice 43, 286 01 Čáslav

Jiří Novák, Kolínská 174, 285 04 Uhlířské Janovice

Jiřina Nováková, Kolínská 174, 285 04 Uhlířské Janovice

František Vavřina, Opatovice 16, Zbýšov, 286 01 Čáslav

Zdenka Vavřinová, Opatovice 16, Zbýšov, 286 01 Čáslav

Ing. Jana Juhos, Dlouhá 38, 350 02 Cheb 2

Ing. Karel Pečený, Kosořská 130, 152 00 Praha 5

Bc. Alena Pečená, Kosořská 130, 152 00 Praha 5

Josef Vožický, Opatovice 39, 286 01 Čáslav

Petr Havlena, Opatovice 13, 286 01 Čáslav

Vilém Chudoba, Tanvaldská 1339, 182 00 Praha 8

Eliška Chudobová, Tanvaldská 1339, 182 00 Praha 8

Radek Horčička, Opatovice 41, 286 01 Čáslav

Alžběta Horčičková, Opatovice 41, 286 01 Čáslav

Datová schránka:

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy

Montprojekt a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, DS: PO, fgdetem

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Opatovicích, Opatovice u Zbýšova 5, 286 01 Čáslav, DS: 46xuzs5

Michal Vališ, Sněmovní 172, Praha 1, 118 00 Praha 011, DS: FO, vydjryr

CETIN a.s., Českomoravská 2510, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11,                          150 21 Praha 5, DS: PO_R, a6ejgmx

Obec Zbýšov, Zbýšov 30, 286 01 Čáslav, DS: OVM, wwaa95p

Povodí Labe, státní podnik, ul. Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, DS: PO, dbyt8g2

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) - doručení veřejnou vyhláškou:

vlastníci sousedních pozemků dle umístění stavby na katastrální mapě.

Dotčené orgány:

Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, Gen. Eliáše 6, 286 01 Čáslav

Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, Gen. Eliáše 6, 286 01 Čáslav

Datová schránka:

Policie ČR, DI, Kutná Hora, Na Námětí 421, 284 01 Kutná Hora 1, DS: OVM, 2dtai5u
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den                  je posledním dnem oznámení.

V elektronické podobě 


              V elektronické podobě 

zveřejněno od: ...............................................
zveřejněno od: ............................................

.......................................................................
.......................................................................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:





Razítko:

Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

Sídlo odboru: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

T +420 327 300 263

stepankova@meucaslav.cz | www.meucaslav.cz
Č.j.: MěÚ/47522/2023, spis. značka: SU 8999/2023-ste
1

